## FORMULÁRIO
Estudo de Proteção para Geração |  |  | EÓLICA
SOLAR
TERMICA
HIDRÁULICA
Nota: |  | Subestação: | OUTRA
Cliente: |  | Município:
Coordenada: |  | Tensão:
Alimentador ou linha: |  | Nome da Geração:
Geradores
Tipo da Fonte da geração:
Potência total instalada:
Potência total injetada:
Observações (opicional)
Anexar:
Itens a serem anexados:
1 - Diagrama Unifilar até o ponto de conexão;
2 - Arquivo do ANAFAS com a geração do cliente modelada;
3 - data sheet dos inversores (caso possua inversor na geração)
4 - Datasheet do painel fotovoltaico (caso se aplique);
5 - Placa dos transformadores da Subestação;
6 - Placa do gerador com as informações das impedâncias ( caso se aplique)
Parâmetros
Deverá ser considerado um intervalo mínimo de coordenação de 0,2 segundos entre o tempo de operação das proteções de sobrecorrente do acessante e as proteções de sobrecorrente da COELBA, para curtos no barramento do cliente.
Os dados elétricos fornecidos estão em:
Tensão Base XXX kV
Potência Base 100 MVA
Correntes em amperes
Tempos em segundos
Funções de proteções exigidas no ponto de conexão
Codigo ANSI | Descrição
50/51 | Relés de Sobrecorrente instantâneos e temporizados de fase
50N/51N | Relés de Sobrecorrente instantâneos e temporizados de neutro
27 | Relé de Subtensão
59 | Relé de Sobretensão
59N | Relé de tensão residual de seqüência zero 3Vo
81U/81O | Relé de sub/sobrefrequência
Obs: Caso não seja possível utilizar os tempos das funções sugeridas pela COELBA, deve ser inserida uma justificativa no campo observação.
Ajustes de Religadores para Coordenação
Ajuste de proteção de sobrecorrente (50/51 e 50N/51N)
| Fase | Neutro
Modelo do relé
RTC
Pick-up (A primários)
Curva
Time Dial
Instantâneo (A primários)
Ajuste de proteção de subtensão (27)
Ajuste
Modelo do relé
RTP
Ajuste (kV primários)
Tempo (s) | 4
Ajuste de proteção de sobretensão (59)
Ajuste
Modelo do relé
RTP
Ajuste (kV primários)
Tempo (s)
Ajuste de proteção de sobretensão de neutro (59N) (3V0)
Ajuste
Modelo do relé
RTP
Ajuste (kV primários)
Tempo (s) | 0.2
Ajuste de proteção de subfrequencia (81U)
Ajuste
Modelo do relé
Ajuste (Hz)
Tempo (s)
Ajuste de proteção de sobrefrequencia (81O)
Ajuste
Modelo do relé
Ajuste (Hz)
Tempo (s)
Descrição do sistema elétrico
Parâmetros da Barra XX kV do ponto de conexão com o gerador do cliente conectado e sem conexão da SE Subest (COELBA)
Impedancias Equivalentes no ponto de entrega (Ohm)
Z1
Z2
Z0
Parâmetros de falta | Corrente (A)
3L
2LG
LL
1LG